Затверджено

Рішенням виконавчого комітету

Червоноградської міської ради

№________ від ____________ 2021 р.

ЗАХОДИ

по підготовці житлового фонду КП «Червонограджитлокомунсервіс»

до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр.

| Найменування заходів | Одиниці виміру | Об'єм робіт | Кошт.вартис .грн. | Відповідальний | Виконавець | Термін | Джерело фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Роботи з підготовки житлового фонду та прибудинкової території |  |  | 6553,75 |  |  |  |  |  |
| 1. Роботи з підготовки конструктивних елементів (стіни, фундаменти, сходи, покрівля, вікна, двері, інше) та зовнішнього обладнання, в т.ч.: |  |  | 2544,75 |  |  |  |  |  |
| 1 .1. Ремонт покрівлі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - м'якої | т.м2 | 6,4 | 1536 | Начальник ВТВ | ДПРКЕ | 04- 11. 2021р | кошти КП'ЧЖКС" |  |
| - шиферної | т.м2 | 0,753 | 184,5 | Начальник ВТВ | ДПРКЕ | 04- 11. 2021р | кошти КП'ЧЖКС" |  |
| 1.2. Ремонт і обслуговування димовентканалів | т.шт | 57,3 | 821,7 | Начальник ВТВ | ДПРКЕ | 04- 11. 2021р | кошти КП'ЧЖКС |  |
| 1.3. Скління вікон | кв.м. | 15 | 2,55 | Начальник ВТВ | ДПРКЕ | 05-10.2021р | кошти КП'ЧЖКС" |  |
| 2. Роботи із внутрішньобудинковими мережами та обладнанням, в т.ч.: |  |  | 1067,8 |  |  |  |  |  |
| 2.1. Ремонт системи центрального опалення | систем | 96 | 112,1 | Головний інженер | ДЕЖФ | 05-10.2021р | кошти КП'ЧЖКС" |  |
| 2.2. Ремонт систем холодного водопостачання та водовідведення | систем | 157 | 183,4 | Головний інженер | ДЕЖФ | 05-10.2021р | кошти КП'ЧЖКС" |  |
| 2.3. Профремонт запірної арматури | шт. | 590 | 93,8 | Головний інженер | ДЕЖФ | 05-10.2021р | кошти КП'ЧЖКС" |  |
| 2.4. Заміна засувок та вентилів | шт. | 140 | 52,6 | Головний інженер | ДЕЖФ | 05-10.2021р | кошти КП'ЧЖКС" |  |
| 2.6. Заміна трубопроводів системи теплопостачання | м.п. | 200 | 33,9 | Головний інженер | ДЕЖФ | 05-10.2021р | кошти КП'ЧЖКС" |  |
| 2.7. Заміна трубопроводів системи холодного водопостачання | м.п. | 2000 | 239,3 | Головний інженер | ДЕЖФ | 05-10.2021р | кошти КП'ЧЖКС" |  |
| 2.8. Заміна трубопроводів системи водовідведення (каналізація) | м.п. | 495 | 127,2 | Головний інженер | ДЕЖФ, АДС | 05-10.2021р | кошти КП'ЧЖКС" |  |
| 2.9. Промивка будинкових систем центрального опалення | систем | 162 | 23,6 | Головний інженер | ДЕЖФ | 05-10.2021р | кошти КП'ЧЖКС" |  |
| 2.10. Ремонт та герметизація вводів/ випусків інженерних мереж | шт. | 2/8 | 17,4 | Головний інженер | ДЕЖФ, АДС | 05-10.2021р | кошти КП'ЧЖКС" |  |
| 2.11. Підготовка і наладка вузлів управління | шт. | 560 | 81,7 | Головний інженер | ДЕЖФ | 05-10.2021р | кошти КП'ЧЖКС" |  |
| 2.12. Ремонт теплоізоляції трубопроводів центрального опалення | м. п. | 280 | 7,5 | Головний інженер | ДЕЖФ | 05-10.2021р | кошти КП'ЧЖКС" |  |
| 2.13. Ревізія та ремонт електрощитових житлових будинків | ел.щитова | 8 | 95,3 | Головний енергетик | Електротехнічна дільниця | 05-10.2021р | кошти КП'ЧЖКС" |  |
| 3. Роботи з підготовки до зимових прибиральних робіт |  |  | 241,2 |  |  | 05-10.2021р |  |  |
| 3.1. Підготовка техніки до осінньо-зимового періоду | шт. | 5 | 157,9 | Заст.директора | Дільниця з вивозу побутових відходів | 05-10.2021р | кошти КП'ЧЖКС" |  |
| 3.2. Заготовка посипного матеріалу | куб.м. | 200 | 83,3 | Заст.директора | Дільниця з вивозу побутових відходів | 05-10.2021р | кошти КП'ЧЖКС" |  |
| 4. Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарних доріжок | кв.м. | 4600 | 2600 | Заст.директора | підрядник | 05-10.2021р | міський бюджет |  |
| 5. Придбання та встановлення ЛЕД світильників | шт | 47 | 100 | Головний енергетик | електротехнічна дільниця | 05-10.2021р | міський бюджет |  |

Директор                                           Кукоба Ю. М.

Головний інженер                             Ракочий Ю. Й.