ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

Червоноградської міської ради

№ ______ від __________ 2021 р.

ЗАХОДИ

з підготовки об'єктів КП “ЦМЛ ЧМР”

до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор КП «ЦМЛ ЧМР»

________________ І.Грондзаль

ЗАХОДИ

з підготовки об'єктів КП  «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради»

до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022рр.

| Назва об'єкту | Види робіт | Од. виміру | Обсяг роботи | Орієнтовна вартість, тис.грн. | Термін виконання | Виконавець (відповідальний) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Хірургічний корпус | Ревізія запірної арматури теплового вузла Промивання чавунних радіаторів опалення Заміна згонів діам.20 мм на чавунних радіаторах опалення | шт. шт. шт. | 4 6 12 | * * 0,1 |  | Романенко Н. В. -//- -//- |
| Поліклініка для дорослих | Ревізія засувок теплового вузла Перегрупування батарей опалення Заміна згонів діам.20 мм на чавунних радіаторах опалення | шт. шт. шт. | 4 2 12 | * * 0,1 |  | Романенко Н. В. -//- -//- |
| Гаражі | Ремонт рубероїдного даху | м2 | 150 | 25,0 |  | Михайлишин Л.Т. |
| Онкологічне відділення | Ревізія засувок теплового вузла Перегрупування батарей опалення Заміна горизонтальної розводки діам. 32 мм | шт. шт. м | 4 2 15 | * * 1,8 |  | Романенко Н. В -//- -//- |
| Всього: |  |  |  | 27,0 |  |  |

* - роботи, що виконуються власними силами і б/в матеріалами.

Заступник директора КП «ЦМЛ ЧМР» з технічних питань				З. Наливайко