**Затверджено:**

**Рішенням виконавчого комітету**

**Червоноградської міської ради**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021р.**

**ЗАХОДИ**

**З підготовки об’єктів КП «Соснівкажитлокомунсервіс»**

**до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022рр.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Назва заходів** | **Адреса** | **Одиниця**  **виміру** | **Об’єм** | **Термін виконання** | **Відповіда-льний** | **Джерело**  **фінансування** | | **Відмітка про виконання\**  **Об єм\ грн .** |
| **Власні**  **кошти**  **грн.** | **Бюджетні**  **кошти**  **грн.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | **Поточний ремонт системи центрального опалення,х/в** | **Ц/О**  **ВСЬОГО**  **Х\В**  **ВСЬОГО** | **м\п**  **м/п** | **40**  **65** | **01.10.2021р**    **01.10.2021р** | **начальники**  **дільниць №1,№2** | **4500**  **6000** |  |  |
| **2** | **Заміна вводів** |  | **ввод** | **-----** | **01.10.2021р** | **начальник**  **дільниці** | **------** |  |  |
| **3** | **Заміна кульових вентелів** | **Ц/О**  **ВСЬОГО**  **Х/В**  **ВСЬОГО** | **шт.**  **шт..** | **10**  **5** | **01.10.2021р**  **01.10.2021р** | **начальники**  **дільниць №1,№2**  **начальники**  **дільниць№1**  **№2** | **11000**  **6000** |  |  |
| **4** | **Гідравлічне випробування, регулювання та промивка систем**  **ц/о і в/п.** |  | **систем** | **79** | **01.10.2021р** | **начальники**  **дільниць№1,№2** | **14000** |  |  |
| **5** | **Утеплення трубопроводів** |  | **м/п** | **105** | **01.10.2021р** | **начальники**  **дільниць№1,№2** | **6200** |  |  |
| **6** | **Закриття техповерхів, підвалів металевими дверима** |  |  | **------** |  |  | **--------** |  |  |
| **7** | **Встановлення металевих дверей на суміщені вузли управління і ел.**  **щитові** |  |  | **------** |  |  | -------- |  |  |
| **8** | **Ремонт**  **і прочищенняДВК** |  | **шт.** | **10270** | **01.10.2021р** | **начальник**  **дільниці ЖФ** | **6500** |  |  |
| **9** | **Підготовка систем водовідведення** |  | **систем** | **79** | **01.10.2021р** | **начальники**  **дільниць №1,№2** | **3200** |  |  |
| **10** | **Очищення покрівель від сміття і бруду** |  | **покр.** | **45** | **01.10.2021р** | **начальник**  **дільниці ЖФ** | **2200** |  |  |
| **11** | **Закриття слухових вікон на горищах** |  | **м2** | **40** | **01.10.2021р** | **начальник**  **дільниці ЖФ** | **3100** |  |  |
| **12** | **Заміна розбитих склоблоків,скла,**  **вікон,вхідних дверей і дверей приміщень** |  | **м2** | **60** | **01.10.2021р** | **начальник**  **дільниці ЖФ** | **2100** |  |  |
| **13** | **Ремонт і утеплення вхідних дверей, установка пружин,закріп. Прапородержаків та номерних знаків** |  | **буд.** | **18** | **01.10.2021р** | **начальник**  **дільниці ЖФ** | **2300** |  |  |
| **14** | **Поточний ремонт покрівель** |  | **м2** | **2600** | **01.10.2021р** | **начальник**  **дільниці ЖФ** | **125000** |  |  |
| **15** | **Ремонт сходових кліток** | **22Січня 20**  **Театральна 11**  **Львівська 39**  **Театральна 10**  **Театральна 16**  **22Січня 6**  **Театральна 5**  **Театральна 14**  **Театральна 8**  **Шептицького 13**  **Галицька 10**  **22Січня 4**  **Шевченка 6**  **ВСЬОГО** | **Під»їзд** | **1**  **1**  **1**  **1**  **1**  **3**  **1**  **1**  **1**  **1**  **1**  **1**  **1**  **15** | **01.10.2021р** | **начальник**  **дільниці ЖФ** | **12000** |  |  |
| **16** | **Ремонт цоколів** |  |  | **-------** |  |  |  |  |  |
| **17** | **Перекриття систем ц/о**  **заглушками** |  | **буд.** | **56** | **01.05.2021р** | **гол.інженер,**  **начальники**  **дільниць №1,№2** | **1200** |  |  |
| **18** | **Ремонт запірної арматури** |  | **шт.** | **95** | **01.10.2021р** | **начальники**  **дільниць№1,№2** | **2200** |  |  |
| **19** | **Ремонт муфтової арматури** |  | **шт.** | **30** | **01.10.2021р** | **начальники**  **дільниць№1,№2** | **1100** |  |  |
| **20** | **Ремонт електрощитових будинкових, ел.обладнання будинків** |  | **буд.** | **18** | **01.10.2021р** | **нач.дільниці АТТСМ** | **11000** |  |  |
| **21** | **Ремонт системи водопостачання** |  | **м2** | **-------** |  |  | **--------** |  | **-------** |
| **22** | **Заміна стояків холодного водопостачання і центрального опалення** | **Ц/О**  **ВСЬОГО**  **Х/В**  **ВСЬОГО** | **м/п** | **30**  **35** | **01.10.2021р** | **начальники**  **дільниць№1,№2** | **2700**  **3000** |  |  |

**РАЗОМ: 225 300**

**Головний інженер КП «СЖКС» Лях М.В.**