Додаток  1

до Конкурсної документацiї, для

проведення конкурсу з призначення

управителя багатоквартирних

будинкiв в м. Соснівка

ПЕРЕЛIК 
складових робіт (послуг) з управлiння багатоквартирним будинком

1. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:

- водопостачання;

- водовідведення;

- теплопостачання;

- зливової каналізації;

- електропостачання

2. Обслуговування димових та вентиляційних каналів.

3. Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку.

4. Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем:

- водопостачання;

- водовідведення;

- теплопостачання;

- зливової каналізації;

- електропостачання;

- газопостачання.

5. Прибирання прибудинкової території.

6. Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних)

7. Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами.

8. Дератизація.

9. Дезінсекція.

10. Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку.

* Примiтки:

1. Цей перелiк сформований вiдповiдно до частини третьої статтi 11 Закону України «Про особливостi здiйснення права власностi у багатоквартирному будинку», Обов’язкового переліку  робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.07.2018р. №190.

2. Вартiсть робiт з пiдготовки житлового фонду до сезонної експлуатацiї враховується пiд час визначення вартостi технiчного обслуговування та поточного ремонту конструктивних елементiв, iнженерних мереж та систем, технiчних пристроїв будинку та елементiв зовнiшнього упорядження, що розташованi на прибудинковiй територiї.

3. Цей перелiк є таким, що забезпечує належний санiтарно-гiгiєнiчний, протипожежний, технiчний стан будинку та прибудинкової територiї.

4. Зменшення чи розширення цього перелiку можливе лише за об’єктивних умов експлуатації будинку, що залежать від його капітальності, рівня облаштування та благоустрою (відсутності певних інженерних систем, обладнання, елементів зовнішнього опорядження);

5. Оплата за електроенергiю мiсць загального користування здiйснюється за показниками загальнобудинкових приладiв облiку згiдно з мiсячним, фактичним споживанням електроенергiї по кожному будинку з розрахунку на 1 м2 загальної площi квартир житлового будинку (житлових примiщень у гуртожитку).