|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Найменування заходів*** | ***Одиниці виміру*** | ***Об'єм робіт*** | ***Кошт.вартис .грн.*** | ***Відповідальний*** | ***Виконавець*** | ***Термін*** | ***Джерело фінансування*** |
| ***Роботи з підготовки житлового фонду та прибудинкової території*** |  |  | **3161.22** |  |  |  |  |
| ***1. Роботи з підготовки конструктивних елементів (стіни, фундаменти, сходи, покрівля, вікна, двері, інше) та зовнішнього обладнання, в т.ч.:*** |  |  | **1160,57** |  |  |  |  |
| 1 .1. Ремонт покрівлі: |  |  |  |  |  |  |  |
| - м'якої | т.м2 | 6 | 1020 | Начальник ВТВ | ДЕЖФ | 04- 11. 2022р | кошти КП'ЧЖКС" |
| - шиферної | т.м2 | 0,15 | 38,58 | Начальник ВТВ | ДПРКЕ | 04- 11. 2022р | кошти КП'ЧЖКС" |
| 1.2. Ремонт і обслуговування димовентканалів | т.шт | 57,3 | 99,44 | Начальник ВТВ | ДПРКЕ | 04- 11. 2022р | кошти КП'ЧЖКС |
| 1.3. Скління вікон | кв.м. | 15 | 2,55 | Начальник ВТВ | ДПРКЕ | 05-10.2022р | кошти КП'ЧЖКС" |
| ***2. Роботи із внутрішньобудинковими мережами та обладнанням, в т.ч.:*** |  |  | **1685,0** |  |  |  |  |
| 2.1. Ремонт будинкових систем теплопостачання | систем | 41 |  | Головний інженер | СЕРЖФАР | 05-10.2022р | кошти КП'ЧЖКС" |
| 2.2. Ремонт будинкових систем холодного водопостачання та каналізації | систем | 82 |  | Головний інженер | СЕРЖФАР | 05-10.2022р | кошти КП'ЧЖКС" |
| 2.3. Заміна засувок та вентилів (водопостачання та теплопостачання) | шт. | 97 | 65,4 | Головний інженер | СЕРЖФАР | 05-10.2022р | кошти КП'ЧЖКС" |
| 2.4. Заміна трубопроводів будинкової системи теплопостачання | м.п. | 72 | 37,2 | Головний інженер | СЕРЖФАР | 05-10.2022р | кошти КП'ЧЖКС" |
| 2.5. Заміна трубопроводів будинкової системи холодного водопостачання | м.п. | 1359 | 459,2 | Головний інженер | СЕРЖФАР | 05-10.2022р | кошти КП'ЧЖКС" |
| 2.6. Заміна трубопроводів будинкової системи каналізації | м.п. | 171 | 52,3 | Головний інженер | СЕРЖФАР | 05-10.2022р | кошти КП'ЧЖКС" |
| 2.7. Промивання будинкових систем центрального опалення | систем | 162 | 24,1 | Головний інженер | СЕРЖФАР | 05-10.2022р | кошти КП'ЧЖКС" |
| 2.8. Ремонт та герметизація вводів/ випусків інженерних мереж | шт. | 4 | 14,7 | Головний інженер | СЕРЖФАР | 05-10.2022р | кошти КП'ЧЖКС" |
| 2.9. Підготовка і наладка вузлів управління будинковими системами теплопостачання | шт. | 357 | 101,1 | Головний інженер | СЕРЖФАР | 05-10.2022р | кошти КП'ЧЖКС" |
| 2.10. Ремонт теплоізоляції трубопроводів теплопостачання | м. п. | 210 | 5,6 | Головний інженер | СЕРЖФАР | 05-10.2022р | кошти КП'ЧЖКС" |
| 2.13. Ремонт електромережі та електрощитових житлових будинків | буд. | 35 | 209,6 | Начальник дільниці | Електротехнічна дільниця | 05-10.2022р | кошти КП'ЧЖКС" |
| 2.14. Придбання та встановлення ЛЕД світильників в під”їздах будинків | шт | 2000 | 715,8 | Начальник дільниці | Електротехнічна дільниця | 05-11.2022р |  |
| ***3. Роботи з підготовки до зимових прибиральних робіт*** |  |  | **315,65** |  |  | **05-10.2022р** |  |
| 3.1. Підготовка техніки до осінньо-зимового періоду | шт. | 7 | 204,05 | Заст.директора | Дільниця з механізації збиральних та будівельних робіт | 05-10.2022р | кошти КП'ЧЖКС" |
| 3.2. Придбання піску для зимового посипання внутрішньоквартальних доріг | куб.м. | 200 | 111,6 | Заст.директора | Дільниця з механізації збиральних та будівельних робіт | 05-10.2022р | кошти КП'ЧЖКС" |

***Директор Кукоба Ю. М.***

***Головний інженер Ракочий Ю. Й.***