«Затверджено»

Рішенням виконавчого комітету

Червоноградської  міської  ради

№ _______ від _________2022р.

З А Х О Д И

з  підготовці   водопровідно – каналізаційного  господарства

комунального  підприємства  «Червоноградводоканал»

до роботи  в осінньо – зимовий  період  2022 – 2023 рр.

| № з/п | Назва заходів | Діа метр | Од. вимі ру | Запла нований об’єм | Варті сть ро біт т.грн | Джерела фінансу вання | Термін виконан ня | Викона вець | Відпові дальний за викон. | При міт ка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всього : |  |  |  | 2119,0 | 2119,0-вл. кошти; | квітень-вересень |  |  |  |
| І. | Водопровідні мережі: |  | мп. | 990 | 1452,8 | вл.к-ти | -//- | Климочко М.В. | Бонцаль О.М. |  |
|  | по м.Червоноград, Соснівка, смт.Гірник : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровід «Правдинський водозабір-м.Червоноград» в р-ні РГК | Д355мм п/е | мп. | 200 | 473,0 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Водопровід «Бендюга-Застава-Гірник» в районі сміттєзвалища | Д 250мм п/е | мп. | 250 | 295,3 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Водопровід по вул.Яворницького | 250,п/е | мп. | 140 | 114,7 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Водопровід по вул.Стуса 41-47 | 160,п/е | мп. | 180 | 60,0 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Водопровід в районі з/дорожнього переїзду (м.Червоноград-м.Белз) | 355,п/е | мп. | 120 | 283,8 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Водопровід по вул.Миру в м.Соснівка | 110мм, п/ет. | мп. | 100 | 35,0 | -//- | -//- | Наливайко В.З. | -//- |  |
|  | Ремонт водопровідних колодязів |  | шт. | 45,0 | 67,5 |  |  | Климочко М.В. Наливайко В.З. | -//- |  |
|  | Заміна та ремонт гідрантів |  | шт. | 10 | 35.0 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Ремонт, заміна запірної арматури | Ду 50-400мм | шт. | 40 | 40,0 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Заміна кришок на колодязях |  | шт. | 15 | 13,5 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| ІІ. | Водозабори : |  |  |  | 276,6 |  |  |  |  |  |
|  | Насосна станція «Бендюга» |  |  |  | 15,0 | вл. к-ти | квітень-вересень | Щуцький А.С. | Бонцаль О.М. |  |
|  | Ремонт побутового приміщення(побілка,покраска, штукатурні роботи окремими місцями) | прим. |  | 1 | 7,0 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Ремонт приміщення хлораторної (побілка,покраска,штукатурні роботи) | прим. |  | 1 | 8,0 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Насосна станція «Межиріччя» |  |  |  | 13,2 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонного покриття насосної | прим. | м2 | 70,0 | 4,2 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Ремонт рулонного покриття на сверд. № 99 | прим. сверд. | м2 | 20 | 1,0 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Ремонт побутового приміщення (побілка, покраска,штукат.роботи) | прим. |  | 1 | 8,0 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Насона станція «Борятин» |  |  |  | 6,1 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонного покриття на сверд. № 7,8 | прим. сверд. | м2 | 40 | 2,1 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Ремонт приміщення свердловин №7,8(побілка,покраска, штукатурні роботи ) | прим.свердл. |  | 2 | 4,0 |  |  |  |  |  |
|  | Насосна станція «Правда» |  |  |  | 48,3 |  |  | Мисак А.М. | -//- |  |
|  | Заміна вікон на пластикові насосної станції ІІ-го підйому | прим.насосної | шт. | 9 | 30,6 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Заміна вікон приміщення хлораторної | прим.хлорат. | шт. | 3 | 7,2 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Фарбування стін насосної станції (побілка) | прим. | м2 | 250 | 5,5 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Укріплення приміщення свердловини № 33(мет.полосою) | прим. | мп. | 30 | 5,0 | -//- | -//- | -//- | Бонцаль О.М. |  |
|  | Насосна станція ІІІ-го підйому |  |  |  | 153,0 |  |  |  |  |  |
|  | Фарбування резервуарів чистої води | РЧВ | м2 | 1700 | 153.0 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Насосна станція «Соснівка» |  |  |  | 41,0 |  |  |  |  |  |
|  | Фарбування стін насосної станції (побілка) | прим. | м2 | 180 | 10,0 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Заміна вікон на металопластикові приміщення насосної станції ІІ-го підйому | прим. | шт. | 5 | 23,0 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Заміна дверей хлораторної | прим. | шт. | 2 | 8,0 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| ІІІ. | КНС та колектори |  |  |  | 153,1 | власні кошти | квітень -травень | Воробець Б.О., Гапон В.Г. | -//- |  |
|  | Ремонт насосів на КНС № 6, РКНС, КНС № 28 , КНС 8 |  | шт. | 5 | 36,0 | -//- | -//- | Воробець Б.О. | -//- |  |
|  |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Ремонт рулонного покриття КНС № 5, № 10, №7 |  | м2 | 180,0 | 8,1 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Ремонт каналізаційних колодязів |  | шт. | 36 | 64,0 | -//- | -//- | Гапон В.Г., Наливайко В.З. | -//- |  |
|  | Заміна кришок на кан.колодязях |  | шт. | 45 | 45 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| ІУ. | Каналізаційні очисні споруди |  |  |  | 236,5 | власні кошти | квітень -травень |  |  |  |
|  | КОС м.Червоноград |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |
|  | Заміна засувок в камері сирого осаду(2) | Д 250мм | шт. | 2 | 15,0 | -//- | -//- | Герасимов А.В. | -//- |  |
|  | Заміна насосу на КНС (2СМ150-125-315/4б) |  | шт. | 1 | 25,0 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Ремонт насосного обладнання КНС, мулової |  | шт. | 3 | 15,0 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Ремонт електрообладнання станції освітлених вод, муловій насосній та інше. | ст.освіт.вод, мулова насосна | ел.обл. |  | 25,0 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | КОС м.Соснівка |  |  |  | 36,0 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт рулонного покриття приміщень |  | м2 | 100 | 5,0 | -//- | -//- | Наливайко В.З. | -//- |  |
|  | Заміна насосу на КНС Лісна (СМ150х125х315/4) |  | шт. | 1 | 25,0 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Ремонт рулонного покриття КНС Лісна в м.Соснівка |  | м2 | 70 | 6,0 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | КОС смт.Гірник |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт настилів, перехідних мостиків, на первинних та вторинних відстійниках | відст. |  |  | 7,0 | -//- | -//- | Наливайко В.З. | -//- |  |
|  | Ремонт побутового приміщення(побілка, покраска, штукатурка окремими місцями) | прим. |  |  | 5,5 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Участок механізації |  |  |  | 108,0 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автотехніки з заміною окремих запчастин |  |  |  | 100,0 | -//- | -//- | Гуменчук Б.П. | -//- |  |
|  | Ремонт гаражів № 1-3 (побілка, покраска, штукатурка окремими місцями) | прим.гар. |  |  | 6,0 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Ремонт приміщення прохідної | прим. |  |  | 2,0 | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Всього : |  |  |  | 2119,0 |  |  |  |  |  |
|  | Заміна водомереж |  | мп. | 990 |  |  |  |  |  |  |
|  | Заміна канмереж |  | мп. |  |  |  |  |  |  |  |

Директор  КП «Червоноградводоканал»                                                                                    В.Б.Солдат